## Slide 1: Вимірювання фізичних величин
L2-5-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
На практиці нам
не відоме
істинне значення!!!

## Slide 2: Вимірювання фізичних величин
Експеримент дає не істинне значення вимірюваної величини, а наближене.
L2-6-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Точність вимірювання визначається близькістю цього результату до істинного значення вимірюваної величини або до істинного середнього.
Кількісною мірою точності вимірювання є похибка.

## Slide 3: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
На практиці …
Похибки вимірювань

## Slide 4: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
p[1]=1.827619199225792
p[2]=0.3903692355955775
p[3]=0.9647810497032392
p[4]=0.7108801143185723
p[5]=0.5044777533707618
p[6]=0.8311254454429657
p[7]=1.225147778507649
p[8]=1.683625310671843
p[9]=1.011178889287624
p[10]=1.356923990037029
p[11]=0.07278663179984379
p[12]=1.250595036683614
p[13]=1.987462915738964
p[14]=0.08317849230889962
p[15]=1.265250778733202
p[16]=1.186304363033953
p[17]=1.309315532229015
p[18]=0.9414213480673288
p[19]=0.103847107329035
p[20]=0.004655760750627902
p[21]=0.6312153925718231
p[22]=1.720459052489623
p[23]=0.08413095308171359
p[24]=1.697339885698787
p[25]=0.4659551214888729
p[26]=1.382228389244319
p[27]=1.223111616387312
p[28]=1.74228361554531
p[29]=0.303489027934825
p[30]=1.272335379002933
p[31]=1.317065631954353
p[32]=1.181243957200707
p[33]=0.9368939913234371
p[34]=1.54169472917822
p[35]=1.40910548616748
p[36]=1.031545302310608
p[37]=1.497207059533352
p[38]=0.6401029912938667
p[39]=0.9054125790062817
p[40]=0.2564240158959965
p[41]=1.345221402634354
p[42]=0.03273845969859712
p[43]=1.564960032495102
p[44]=0.5267330078123171
p[45]=0.3256705987407749
p[46]=1.847161273506918
p[47]=0.1646489059185017
p[48]=0.2429669309864262
p[49]=1.806289118508967
p[50]=1.294160374997478
p[51]=1.702669670152812
p[52]=1.088599547772749
p[53]=0.08614474315262566
p[54]=1.32815582773539
p[55]=1.820898283000334
p[56]=1.929120060661411
p[57]=0.1982287592772569
p[58]=0.3967444236483093
p[59]=0.5736152367930352
p[60]=1.603752563117873
p[61]=1.647162916692849
p[62]=0.3277039625074587
p[63]=1.086443912424174
p[64]=0.5640901547941612
p[65]=0.5686338251175966
Американська нотація запису десятичних знаків «.»
Числа представлено у видляді елементів вектора p[1]=1.827619199225792

## Slide 5: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
1.827619199225792
0.3903692355955775
0.9647810497032392
0.7108801143185723
0.5044777533707618
0.8311254454429657
1.225147778507649
1.683625310671843
1.011178889287624
1.356923990037029
0.07278663179984379
1.250595036683614
1.987462915738964
0.08317849230889962
1.265250778733202
1.186304363033953
1.309315532229015
0.9414213480673288
0.103847107329035
0.004655760750627902
0.6312153925718231
1.720459052489623
0.08413095308171359
1.697339885698787
0.4659551214888729
1.382228389244319
1.223111616387312
1.74228361554531
0.303489027934825
1.272335379002933
1.317065631954353
1.181243957200707
0.9368939913234371
1.54169472917822
1.40910548616748
1.031545302310608
1.497207059533352
0.6401029912938667
0.9054125790062817
0.2564240158959965
1.345221402634354
0.03273845969859712
1.564960032495102
0.5267330078123171
0.3256705987407749
1.847161273506918
0.1646489059185017
0.2429669309864262
1.806289118508967
1.294160374997478
1.702669670152812
1.088599547772749
0.08614474315262566
1.32815582773539
1.820898283000334
1.929120060661411
0.1982287592772569
0.3967444236483093
0.5736152367930352
1.603752563117873
1.647162916692849
0.3277039625074587
1.086443912424174
0.5640901547941612
0.5686338251175966
Американська нотація запису десятичних знаків «.»
Виділено числа

## Slide 6: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
1,827619199225792
0,3903692355955775
0,9647810497032392
0,7108801143185723
0,5044777533707618
0,8311254454429657
1,225147778507649
1,683625310671843
1,011178889287624
1,356923990037029
0,07278663179984379
1,250595036683614
1,987462915738964
0,08317849230889962
1,265250778733202
1,186304363033953
1,309315532229015
0,9414213480673288
0,103847107329035
0,004655760750627902
0,6312153925718231
1,720459052489623
0,08413095308171359
1,697339885698787
0,4659551214888729
1,382228389244319
1,223111616387312
1,74228361554531
0,303489027934825
1,272335379002933
1,317065631954353
1,181243957200707
0,9368939913234371
1,54169472917822
1,40910548616748
1,031545302310608
1,497207059533352
0,6401029912938667
0,9054125790062817
0,2564240158959965
1,345221402634354
0,03273845969859712
1,564960032495102
0,5267330078123171
0,3256705987407749
1,847161273506918
0,1646489059185017
0,2429669309864262
1,806289118508967
1,294160374997478
1,702669670152812
1,088599547772749
0,08614474315262566
1,32815582773539
1,820898283000334
1,929120060661411
0,1982287592772569
0,3967444236483093
0,5736152367930352
1,603752563117873
1,647162916692849
0,3277039625074587
1,086443912424174
0,5640901547941612
0,5686338251175966
Українська нотація запису десятичних знаків «,»

## Slide 7: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
1,83
0,39
0,96
0,71
0,50
0,83
1,23
1,68
1,01
1,36
0,07
1,25
1,99
0,08
1,27
1,19
1,31
0,94
0,10
0,00
0,63
1,72
0,08
1,70
0,47
1,38
1,22
1,74
0,30
1,27
1,32
1,18
0,94
1,54
1,41
1,03
1,50
0,64
0,91
0,26
1,35
0,03
1,56
0,53
0,33
1,85
0,16
0,24
1,81
1,29
1,70
1,09
0,09
1,33
1,82
1,93
0,20
0,40
0,57
1,60
1,65
0,33
1,09
0,56
0,57
Українська нотація запису десятичних знаків «,»
Дві значащі цифра після коми

## Slide 8: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Українська нотація запису десятичних знаків «,»
Запис відсортированих чисел від мінімальої величини до максимальної

## Slide 9: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
MIN = 0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
MAX = 1,99
Українська нотація запису десятичних знаків «,»
Визначаємо «ранг»
Range = MAX – MIN = 1,99
n = 65
k = n-1

## Slide 10: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Українська нотація запису десятичних знаків «,»
Запис відсортированих чисел від мінімальої величини до максимальної
Медіана (загальна кількість елементів виборки n = 65) средній елемент

## Slide 11: Вимірювання фізичних величин
L2-16-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
При великому числі вимірів ближче усього до істинного значення величини лежить середнє арифметичне результатів вимірювання , яке обчислюється за формулою:
(1)

## Slide 12: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Українська нотація запису десятичних знаків «,»
Розрахунок середнього (загальна кількість елементів виборки n = 65)
=(64,02 /65)= 0,98492307692308 = 0,98

## Slide 13: Вимірювання фізичних величин
L2-15-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
Розглянемо правила обробки результатів вимірювань за наявності лише випадкових похибок.
Для отримання коректних не зміщених статистичних оцінок: - виміри із грубою похибкою вимірювання вилучено з виборки;
- систематична похибка виявлена й відповідні значення вимірів скореговані (вплив похибки – компенсовано)

## Slide 14: Вимірювання фізичних величин
L2-18-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
Для оцінки відхилення вибіркового середнього від істинного значення вимірюваної величини вводиться S - середня квадратична похибка середнього , яка обчислюється за формулою:
(2)

## Slide 15: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Розрахунок середня квадратична похибка середнього (загальна кількість елементів виборки n = 65)
=(64,02 /65)= 0,98492307692308 = 0,98

## Slide 16: Вимірювання фізичних величин
L2-19-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
Межі інтервалу, що визначаються таким чином:
Завдання вимірювання – оцінити величину , тобто вказати інтервал значень, до якого із заданою ймовірністю довіри α (іноді використовують іншу назву α – коефіцієнт надійності) потрапляє вимірювана величина .

## Slide 17: Вимірювання фізичних величин
L2-22-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
Межі інтервалу, що визначаються таким чином:
де ,
– коефіцієнт Стьюдента, який залежить від імовірності довіри α та числа вимірів n (табл. 1);

## Slide 18: Вимірювання фізичних величин
L2-23-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Визначення інтервалу довіри для прямих вимірів
Таблиця 1.
Коефіцієнт Стьюдента з k ступенями свободи

## Slide 19: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Розрахунок середня квадратична похибка середнього (загальна кількість елементів виборки n = 65)
= 0,98

## Slide 20
L2-25-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx

## Slide 21: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
Розрахунок середня квадратична похибка середнього (загальна кількість елементів виборки n = 65)
= 0,98

## Slide 22: Вимірювання фізичних величин
L2-7-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Вихідні данні
http://www.k123.com.ua/jms_vv31_m3.html
http://msc.k123.com.ua/job_11.html
http://msc.k123.com.ua/job1/v22.txt
0,00
0,03
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,33
0,33
0,39
0,40
0,47
0,50
0,53
0,56
0,57
0,57
0,63
0,64
0,71
0,83
0,91
0,94
0,94
0,96
1,01
1,03
1,09
1,09
1,18
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27
1,27
1,29
1,31
1,32
1,33
1,35
1,36
1,38
1,41
1,50
1,54
1,56
1,60
1,65
1,68
1,70
1,70
1,72
1,74
1,81
1,82
1,83
1,85
1,93
1,99
ГІСТОГРАМА
= 0,98
Range = 1,99
= 65
= 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
0 | 0,331667 | 0,663333 | 0,995 | 1,326667 | 1,658333 | 1,99
= 12
= 10

## Slide 23: Основи статистики та аналізу даних
L2-36-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Міри центральної тенденції
Для прикладу, візьмемо розподіл зросту жінок певного віку в певній країні. Найбільш популярними будуть значення, що відповідають «середньому зросту», а екстремальних значень – дуже низький зріст і дуже високий – буде дуже мало.
Нормальний розподіл (Normal distribution)
Розподіл зросту (умовний)

## Slide 24: Основи статистики та аналізу даних
L2-38-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Міри центральної тенденції
У нормальному розподілі, більша частина значень даних має тенденцію до групування, «кластеризації» довкола середнього значення.
Чим далі значення від середнього – тим менша ймовірність його появи. Звичайно, розподіли в реальному житті абсолютно точно не відповідають нормальному. Але ви здивуєтеся, як багато явищ, у розподілі за своїми параметрами надзвичайно наближаються до нормального розподілу. Центральна гранична теорема теорії ймовірності свідчить про те, що сукупність незалежних, приблизно однаково розподілених величин має нормальний розподіл.

## Slide 25: Основи статистики та аналізу даних
L2-39-39 www.k123.com.ua Метрологія та стандартизація file:jMSC_L2.pptx
Міри центральної тенденції
Нормальний розподіл (Normal distribution)
Розподіл у якому всі три міри центральної тенденції збігаються – тобто середнє дорівнює медіані і дорівнює моді, називається нормальним (є ще інші характеристики нормального розподілу, але про них згодом – а ці є основними).
При цьому, 95% значень – в межах двох стандартних відхилень від середнього, а 99.7% – в межах трьох стандартних відхилень.